ООО «БИЗОН»

г. Набережные Челны. Тел/Факс (8552) 44-31-74

# Коммерческое предложение Август 2023г.

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом

малой  глубины типа «Универсал ТБ» .

Одинарный малой глубины					Двойной малой глубины

| Обозначение конвектора «Универсал ТБ» концевого/ проходного | Ном. тепло-вой поток | Цена с полимер. покр. конц. С НДС | Обозначение конвектора «Универсал ТБ» концевого/ проходного | Ном. тепло- вой поток | Цена с полимер. покр. конц. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт |  |  | кВт |  |
| КСК 20-0,400 К/П | 0,400 | 1848 | КСК 20-1,000 К/П | 1,000 | 3018 |
| КСК 20-0,479 К/П | 0,479 | 2136 | КСК 20-1,150 К/П | 1,150 | 3312 |
| КСК 20-0,655 К/П | 0,655 | 2148 | КСК 20-1,226 К/П | 1,226 | 3552 |
| КСК 20-0,787 К/П | 0,787 | 2436 | КСК 20-1,348 К/П | 1,348 | 3744 |
| КСК 20-0,918 К/П | 0,918 | 2736 | КСК 20-1,471 К/П | 1,471 | 4056 |
| КСК 20-1,049 К/П | 1,049 | 3018 | КСК 20-1,593 К/П | 1,593 | 4230 |
| КСК 20-1,180 К/П | 1,180 | 3306 | КСК 20-1,716 К/П | 1,716 | 4506 |
| КСК 20-1,311 К/П | 1,311 | 3606 | КСК 20-1,838 К/П | 1,838 | 4782 |
| КСК 20-1,442 К/П | 1,442 | 3900 | КСК 20-1,961 К/П П | 1,961 | 5064 |
| КСК 20-1,573 К/П | 1,573 | 4188 | КСК 20-2,083 К/П | 2,083 | 5280 |
| КСК 20-1,704 К/П | 1,704 | 4482 | КСК 20-2,206 К/П | 2,206 | 5436 |
| КСК 20-1,805 К/П | 1,805 | 4776 | КСК 20-2,328 К/П | 2,328 | 5514 |
| КСК 20-1,97 К/П | 1,97 | 5064 | КСК 20-2,450 К/П | 2,450 | 5634 |
|  |  |  | КСК 20-2,574 К/П | 2,574 | 5688 |
|  |  |  | КСК 20-2,696 К/П | 2,696 | 5862 |
|  |  |  | КСК 20-2,819 К/П | 2,819 | 6102 |
|  |  |  | КСК 20-2,941 К/П | 2,941 | 6336 |
|  |  |  | КСК 20-3,41 К/П | 3,41 | 6738 |
|  |  |  | КСК 20-3,94 К/П | 3,94 | 6936 |

## Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом проходные и концевые типа КН-20 «Комфорт» вертикального и горизонтального исполнения.

Одинарный								Двойной

| Обозначение конвектора «Комфорт» одинарного концевого/ проходного | Ном. Тепло-вой поток | Цена конвек-тора концевого С НДС | Обозначение конвектора «Комфорт» концевого/ проходного | Номинальный тепловой поток | Цена конвек-тора концевого С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт |  |  | кВт |  |
| КН 20-0,372 К/П | 0,372 | 912 | 2КН 20-0,372 К/П | 2х0,372 | 1974 |
| КН 20-0,515 К/П | 0,515 | 1146 | 2 КН 20-0,515 К/П | 2х0,515 | 2382 |
| КН 20-0,655 К/П | 0,655 | 1386 | 2КН 20-0,655 К/П | 2х0,655 | 2934 |
| КН 20-0,820 К/П | 0,820 | 1644 | 2КН 20-0,820 К/П | 2х0,820 | 3408 |
| КН 20-0,985 К/П | 0,985 | 1884 | 2КН 20-0,985 К/П | 2х0,985 | 3828 |
| КН 20-1,15 К/П | 1,15 | 2160 | 2КН 20-1,15 К/П | 2х1,15 | 4380 |
| КН 20-1,315 К/П | 1,315 | 2334 | 2КН 20-1,315 К/П | 2х1,315 | 4752 |
| КН 20-1,475 К/П | 1,475 | 2748 | 2КН 20-1,475 К/П | 2х1,475 | 5562 |
| КН 20-1,640 К/П | 1,640 | 2922 | 2КН 20-1,640 К/П | 2х1,640 | 5880 |
| КН 20-1,805 К/П | 1,805 | 3168 | 2КН 20-1,805 К/П | 2х1,805 | 6390 |
| КН 20-1,970 К/П | 1,970 | 3420 | 2КН 20-1,970 К/П | 2х1,970 | 6876 |

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом

малой  глубины типа КСК-20 «ТБ Мини» .

| Обозначение конвектора КСК-20 «ТБ Мини» концевого/ проходного | Ном. тепловой поток | Цена с полимер. покрытием концевого/проходного С НДС |
| --- | --- | --- |
|  | кВт |  |
| КСК 20-0,400 К/П | 0,400 | 1848 |
| КСК 20-0,479 К/П | 0,479 | 2136 |
| КСК 20-0,655 К/П | 0,655 | 2148 |
| КСК 20-0,787 К/П | 0,787 | 2436 |
| КСК 20-0,918 К/П | 0,918 | 2736 |
| КСК 20-1,049 К/П | 1,049 | 3018 |
| КСК 20-1,180 К/П | 1,180 | 3306 |
| КСК 20-1,311 К/П | 1,311 | 3606 |
| КСК 20-1,442 К/П | 1,442 | 3900 |
| КСК 20-1,573 К/П | 1,573 | 4188 |
| КСК 20-1,704 К/П | 1,704 | 4482 |
| КСК 20-1,805 К/П | 1,805 | 4776 |
| КСК 20-1,97 К/П | 1,97 | 5064 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.    Подробности на сайте: URL: http: //www.konvektory.ru  ;  е-mail: ooobizon@yandex.ru